| Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης |  |  |
| --- | --- | --- |

| Άστρος Αρκαδίας Πληροφορίες: Γιώργος Τρυφωνόπουλος Τηλ.: 27550 22021 Φαξ: 27550 22025 Email: gtryfon@fdparnonas.gr | ΑΔΑ: 45ΟΛ46Ψ8ΒΞ-ΦΣΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άστρος, 21/10/2011 Αρ. Πρωτ. 753 |
| --- | --- |

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την προμήθεια συμπληρωματικού ερευνητικού εξοπλισμού».

O Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 6 «Προμήθεια συμπληρωματικού ερευνητικού εξοπλισμού» που εντάσσεται στην πράξη «Λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του στον Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια συμπληρωματικού ερευνητικού εξοπλισμού» με απευθείας ανάθεση, μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (2.600,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων.

Τα είδη και οι ποσότητες του εξοπλισμού γραφείων και των συνοδευτικών αυτών, που ενδιαφέρεται να προμηθευτεί ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού περιγράφονται παρακάτω:

- Προμήθεια ενός (1) στερεοσκοπίου

- Προμήθεια ενός (1) μικροσκοπίου

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω προμήθειας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ανακοίνωσης.

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος η οποία θα συνοδεύεται από την οικονομική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, μέχρι την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου και ώρα 14.00μμ στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στο Άστρος Αρκαδίας, ΤΚ 22001 (Τηλ: 27550 22021, κο. Τρυφωνόπουλο Γιώργο). Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι δημοσιευμένη στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού www.fdparnonas.gr.

Για το Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαρία Αναγνωστοπούλου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας

| Είδος προμήθειας | Ποσότητα | Αναλυτικές προδιαγραφές |
| --- | --- | --- |
| Στερεοσκόπιο | 1 | - Κύριο οπτικό σώμα με οπτική υψηλής διακριτικής και διαχωριστικής ικανότητας με σύστημα συνεχούς αλλαγής της μεγέθυνσης 4:1 - Χειρισμός κοχλιών και από τις δύο πλευρές - Ζεύγος προσοφθάλμιων φακών W 10x/20 foc., υπέρ ευρέος πεδίου, ρυθμιζόμενοι για την ρύθμιση της ανισομετρωπίας της οράσεως του παρατηρητή που επιδέχονται μικρομετρικές κλίμακες - Μεγέθυνση από 8x μέχρι 32x και πεδίο από 25mm μέχρι 6,3mm με τους βασικούς 10x προσοφθάλμιους φακούς - Επιπλέον αντικειμενικός φακός 1,6x και ζεύγος προσοφθάλμιων φακών 15x για εύρος μεγεθύνσεων από 8x (min) έως 76,8x (max) - Δυνατότητα αυξομείωσης των μεγεθύνσεων από 2,4x μέχρι 96x (με προσθήκη αντικειμενικών φακών από 0,4x έως 2x) - Διοφθάλμιος σωλήνας παρατήρησης με δυνατότητα ρύθμισης της διακορικής απόστασης - Σύστημα στήριξης του σώματος του στερεομικροσκοπίου επί του κίονα διαδρομής 130mm, με κοχλίες εστιάσεως και από τις δύο πλευρές - Πηγή προσπίπτοντος και πηγή διερχόμενου φωτισμού με φωτισμό LED (και τα δύο) - Τα δύο συστήματα φωτισμού ηλεκτρονικά και ανεξάρτητα ρυθμιζόμενα με το απλό πάτημα κομβίων +/-, με δυνατότητα ταυτόχρονης ή ανεξάρτητης λειτουργίας - Να επιδέχεται εξάρτημα ανάκλησης του στερεομικροσκοπίου 15ο-25ο - Όλα τα μέρη του στερεομικροσκοπίου να είναι κατασκευασμένα από αντιστατικό υλικό - Να διαθέτει χειρολαβή στον κίονα του στερεομικροσκοπίου - Εξωτερικό τροφοδοτικό με σταθεροποιητή τάσης ρεύματος - Να διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα - Πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας ISO και ένδειξη CE - Δυνατότητα προσθήκης/αναβαθμισης: α)σκοτεινού πεδίου, β)πλάγιου εξωτερικού φωτισμού, γ)πόλωσης, δ)συστήματος μικρομετρήσεων, ε)κυκλικού φωτισμού, στ)κυκλικού περιστρεφόμενου φορέα (carousel) 24 παρασκευασμάτων, ζ)σύνδεσης με Η/Υ μέσω ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής ή βιντεοκάμερας, και η)συστήματος ανάλυσης της εικόνας μέσω Η/Υ |
| Μικροσκόπιο | 1 | - Σταθερός μεταλλικός κορμός υπερ βαρέος τύπου - Ενσωματωμένη φωτιστική πηγή αλογόνου, ρεοστάτη και διακόπτη ON-OFF με τη λυχνία σε πλευρική θέση στην βάση του μικροσκοπίου - Δυνατότητα εναλλακτικής φωτιστικής πηγής τύπου LED - Φωτεινές ενδείξεις της εντάσεως φωτισμού (τύπου LED) αμφίπλευρα κατά μήκος του κορμού του μικροσκοπίου - Εξωτερικό τροφοδοτικό με σταθεροποιητή τάσης ρεύματος - Ενσωματωμένη χειρολαβή στον κορμό του μικροσκοπίου - Οπτική έξοδο φωτισμού με προεπικεντρούμενη ρύθμιση KOHLER - Δύο ομοαξονικούς κοχλίες για την αδρή και μικρομετρική εστίαση, με ακρίβεια 1μm και ανάγνωση 4mm/ανά περιστροφή και 0,3mm/περιστροφή αντίστοιχα - Ο μικρομετρικός να αντιδρά σε όλο το μήκος διαδρομής της τράπεζας - Περίστεπτο φορέα προσκοχλίωσης τεσσάρων(4) αντικειμενικών φακών με ελαστική επικάλυψη για την μετακίνηση του χωρίς το άγγιγμα των αντικειμενικών φακών - Διοφθάλμιο εργονομικό σωλήνα παρατήρησης 30ο/20 (swiveling siedentopf), με ρύθμιση της διακορικής απόστασης από 48 έως 75mm και της ανισομετρωπίας της οράσεως - Κεφαλή του μικροσκοπίου περιστρεφόμενη κατά 360ο, σε δύο άξονες (επάνω & χαμηλή θέση) - Μεγάλη διπλή σταυροτράπεζα μικροσκοπίου διαστάσεων 140x135 περίπου, με κίνηση Χ-Υ του παρασκευάσματος 75x30mm και βερνιέρο με κλίμακα 1mm και ανάγνωση 0,1mm - Σταυροτράπεζα με κεραμική επίστρωση και εργονομικούς κοχλίες χειρισμού (δεξιά ή αριστερά του μικροσκοπίου) και σύστημα συγκράτησης παρασκευασμάτων με ελατήριο - Σετ φίλτρων: μπλε, πράσινο και κίτρινο φίλτρο - Επίπεδους αχρωματικούς αντικειμενικούς φακούς με εστίαση στο άπειρο, υψηλής διακριτικής και διαχωριστικής ικανότητας, μεγάλης φωτεινότητας, κατάλληλους για όλες τις μεθόδους μικροσκόπησης, με προστατευτικά ελατήρια α)Αντικειμενικός φακός 4x/0,10, wd=6,5mm β)Αντικειμενικός φακός 10x/0,25, wd=4,39mm γ)Αντικειμενικός φακός 40x/0,65, wd=0,48mm - Δύο(2) προσοφθάλμιους φακούς WF 10x/18, ευρέος πεδίου, ρυθμιζόμενους ανεξάρτητα, επίπεδους, απόλυτα διορθωτικούς, με προσοφθάλμιες καλυπτρίδες, επιδεχόμενους μικρομετρικές κλίμακες, κατάλληλους και για διοπτροφόρους - Πυκνωτή 0,9 και 1,25 με ιριδοδιάφραγμα, κατάλληλο για όλες τις μεθόδους μικροσκόπησης που καλύπτει όλους τους αντικειμενικούς φακούς χωρίς καμία πρόσθετη κίνηση - Με αναγραφόμενες προεπιλεγμένες θέσεις ρύθμισης για βέλτιστη παρατήρηση με κάθε αντικειμενικό φακό - Σταθερά προσαρμοσμένοι αντικειμενικοί, προσοφθάλμιοι φακοί και πυκνωτής - Αντιμηκυτιακή επεξεργασία από το εργοστάσιο σε όλα τα οπτικά μέρη του μικροσκοπίου - Περιλαμβάνει προστατευτικό κάλυμμα, κεδρέλαιο, εργαλεία μικρορυθμίσεων - Πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας ISO και ένδειξη CE καθώς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας: IvD, CSA, UL, ICC - Δυνατότητα προσθήκης/αναβάθμισης: α)φασικής αντίθεσης, β)σκοτεινού πεδίου, γ)σύστημα μικρομετρήσεων, δ)δείκτη για τον προσοφθάλμιο, ε)τριοφθάλμιας κεφαλής για προσαρμογή Video-Κάμερας ή συστήματος ψηφιακής μικροφωτογράφησης, στ)σύνδεσης με Η/Υ, ζ)σύστημα φωτισμού και φθορισμού τύπου LED - Εφεδρική λυχνία αλογόνου |

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

- Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου

- Υπεύθυνη δήλωση ότι: Έλαβε γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους οποίους και δέχεται ανεπιφύλακτα.

[Στοιχεία προμηθευτή]

Ημερομηνία, ……………….

Προς:

Επιτροπή Ανάθεσης του

Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού

Άστρος Αρκαδίας, 22001

Έργο: «Προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού»

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Του

Για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού  με κατ’ αποκοπή τιμή των …………………………………….ευρώ (………….,….€) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων, σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό πίνακα ειδών, ποσοτήτων και τιμών:

| Είδος προμήθειας | Ποσότητα | Αναλυτικές προδιαγραφές | Προσφορά σύμφωνη με τις προδιαγραφές | Τιμή μονάδας | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τελικό κόστος σε ευρώ (€) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) |  |  |  |  |  |

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα-Υπογραφή)

### ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

### (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ(1): | ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Όνομα: |  |  |  |  |  | Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  |  |  |  |  |  | Τηλ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  |  |  |  | Οδός: |  |  |  |  |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |  |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  |  |  |  |  |  |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: έλαβα γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού για την προμήθεια εξοπλισμού επόπτευσης/φύλαξης τους οποίους δέχομαι ανεπιφύλακτα. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ημερομηνία:     /    /2011

Ο Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.